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    GRAD ČAKOVEC
STRUČNO POVJERENSTVO ZA JEDNOSTAVNU NABAVU

KLASA: 406-03/26-02/11
URBROJ: 2109-2-08-26-13

Čakovec, 10.07.2026.

								GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
· SVIMA

Evidencijski broj nabave: I-26-08-316

PREDMET: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje Dokumentacije o nabavi za postupak jednostavne nabave robe – NABAVA RASVJETNE OPREME ZA ILUMINACIJU GRADA ČAKOVCA

PITANJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

putem elektroničke pošte 09.07.2026. godine zaprimili smo sljedeći upit gospodarskog subjekta:

„molimo pojašnjenje vezano uz stavku troškovnika koja se odnosi na nosače za kandelabre.
U opisu je navedena debljina od 0,3 mm, što nam se čini neuobičajeno malom za ovu vrstu elementa. Molimo provjerite je li navedena debljina stijenke točna ili se radi o pogrešci u troškovniku.

Također, molimo informaciju o vrsti čelika koja je predviđena za izradu nosača za kandelabre, budući da taj podatak nije jasno naveden.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JEDNOSTAVNU NABAVU DAJE SLJEDEĆE POJAŠNJENJE:

1. Naručitelj će ispraviti debljinu navedenu u troškovniku, objaviti 1. izmjenu troškovnika te produžiti rok za dostavu ponuda.
2. Nosač za prihvat za kandelaber – željezno pocinčana konstrukcija

Srdačan pozdrav,
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