## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA I MO
19.05.2026. - 19.05.2027. god.
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (EUR)
I. Sanacija podzemne mreže
1. | Dobava, polaganje cijevi u rov, te spajanje kabla kao PP00-a 4x25mm2 0,6/1 kV (HRN HD603.1) ili jednakovrijedno ________________sa pripadajućom POZOR trakom | m | 35
2. | Dobava i izvedba uzemljenja trase sa trakom FeZn 25x4mm, prema HRN N.B4901Č ili jednakovrijedno __________________sa svim potrebnim spojevima | m | 30
UKUPNO SANACIJA PODZEMNE MREŽE: |  |  |  |  | 0
II. Usluge nabave, dopreme i montaže stupova
Napomena: Stavke od 1. do 3. ove točke uključuju sve potrebne građevinske radove, kao i sva potrebna ispitivanja/mjerenja radi ishođenja potrebnih atesta i certifikata.
1. | Nabava i montaža metalnog, vruće pocinčanog stupa javne rasvjete (visine 10 m), komplet do pune funkcionalnosti sa svim potrebnim spojnim i montažnim elementima (šablona, sidra, vijci, duple matice) tip KORS-2B ili jednakovrijedan __________________ | kom | 1
2. | Nabava i montaža metalnog, vruće pocinčanog stupa javne rasvjete (visine 8 m), komplet do pune funkcionalnosti sa svim potrebnim spojnim i montažnim elementima (šablona, sidra, vijci, duple matice) tip KORS-2B ili jednakovrijedan __________________ | kom | 3
3. | Nabava i montaža metalnog, vruće pocinčanog stupa javne rasvjete (visine 4m, 5m ili 6m), komplet do pune funkcionalnosti sa svim potrebnim spojnim i montažnim elementima (šablona, sidra, vijci, duple matice) kao tip KORS-2B ili jednakovrijedan ___________________ | kom | 1
UKUPNO USLUGE NABAVE, DOPREME I MONTAŽE STUPOVA: |  |  |  |  | 0
III. Usluge zamjene LED svjetiljaka
1. | Dobava i montaža LED svjetiljke LED 20W do 30W, boja 3000K, zaštita min IP65 | kom | 1
2. | Dobava i montaža LED svjetiljke LED 30W do 40W, boja 3000K, zaštita min IP65 | kom | 5
3. | Dobava i montaža LED svjetiljke LED 40W do 70W, boja 3000K, zaštita min IP65 | kom | 1
UKUPNO USLUGE ZAMJENE LED SVJETILJAKA: |  |  |  |  | 0
IV. Ostale usluge održavanja javne rasvjete
1. | Usluga hidraulične platforme prema posebnom pozivu, za usluge koje nisu uključene u prethodne stavke | sat | 30
2. | Postupanje djelatnika (VKV, KV) prema posebnom pozivu, za usluge koje nisu uključene u prethodne stavke | sat | 30
3. | Usluga transporta platforme | km | 75
4. | Dodatak na postupanje djelatnika (VKV, KV) za vrijeme praznika ili neradnog dana | sat | 20
5. | Zamjena klemberta u metalnim stupovima | kom | 50
6. | Izmještanje razvodnog ormara javne rasvjete izvan prostora trafostanice (iskop, kablovi, samostojeći ormar, sklopnici, sitni popratni materijal) | kom | 3
7. | Sitni, spojni i montažni materijal (stezaljka, izolir traka, spojne žice i slično) | komplet | 2
8. | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 25
9. | Kabel NYY-J 5x2,5mm2 | m | 25
10. | Kabel Elkalex 2x16 mm2 | m | 50
11. | Kabel PPOO - 3x1,5mm2 | m | 20
12. | Kabel PPOO - 3x2,5mm2 | m | 50
13. | Obujmica za stup pocinčana Ø160 | kom | 10
UKUPNO OSTALE USLUGE: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
UKUPNO SANACIJA PODZEMNE MREŽE: |  |  |  |  | 0
UKUPNO USLUGE NABAVE, DOPREME I MONTAŽE STUPOVA: |  |  |  |  | 0
UKUPNO USLUGE NA ZAMJENI LED SVJETILJAKA: |  |  |  |  | 0
UKUPNO OSTALE USLUGE: |  |  |  |  | 0
UKUPAN IZNOS PONUDE BEZ PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a (EUR): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-om (EUR): |  |  |  |  | 0
Datum i mjesto: |  | Potpis i pečat ovlaštene osobe:
________________________ |  | _________________________