## Naslovnica
Naziv projektantskog ureda: | NORD-ING d.o.o.
Putjane 15
40000 Čakovec
Naručitelj: | GRAD ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec
OIB: 44427688822
Naziv građevine: | OBNOVA PROČELJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE
Lokacija: | Ulica kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Grad Čakovec, Međimurska županija
k.č.br. 1153/1, k.o. Čakovec
Zajednička oznaka projekta: | NI-263/2023
Glavni projektant: | MARINA MRLA, mag.ing.arch. (A 4708)
Suradnik: | Ružica Petrinec, građ.tehn.
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK OBNOVE PROČELJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE
NAPOMENE ZA IZVODENJE:
Predmetna zgrada se nalazi unutar granica zone „A“ zaštićene Kulturno povijesne graditeljske cjeline – urbana cjelina Čakovca za koju je predviđena potpuna zaštita povijesnih struktura.
Kulturno povijesna cjelina grada Čakovca, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zaštićena je Rješenjem koje je donijela Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z- 5187.
Obnovu kamenih elemenata treba izvesti izvođač koji ima Dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, za rad na kamenoj plastici.
Direktor:
Božica Magdalenić, ing.građ.

## UVJETI
OPĆI UVJETI
Sve stavke ovog troškovnika podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovim općim uvjetima, sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Jedinične cijene stavke obuhvaćaju:
-troškove organizacije gradilišta
-sav osnovni i pomoćni rad, alat i pribor
-osnovni i pomoćni materijal
-sav transport
-uskladištenja
-montaže i demontaže radne skele
-sve mjere zaštite na radu
-troškove organizacije gradilišta
-čišćenje tijekom izvođenja radova
-kompletno završno čišćenje
-pripadajuća atesna dokumentacija i sva ispitivanja neophodna za kompletnu funkcionalnost stavke.
- zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda,
Pri izvedbi radova treba se strogo pridržavati važećih normativa, teh. uvjeta i pravilnika za izvedbu zidarskih radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisu iz odgovarajuće stavke troškovnika.
Sve susjedne plohe i već izvedene radove, horizontalne ili vertikalne, potrebno je zaštititi, plastičnim (PVC ili PE) folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha.
Temperatura za vrijeme žbukanja i dva dana poslije žbukanja ne smije pasti ispod 5°C.
NAPOMENA: Svi radovi izvode se u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
Obnovu kamenih elemenata treba izvesti izvođač koji ima Dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, za rad na kamenoj plastici.
Konzervatorski uvjeti

## građevinsko obrtnički
OBNOVA PROČELJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE - REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI I RAZGRAĐIVANJA |  |  |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.00 | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.00 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (EUR): |  |  |  | 0
| Datum: |  |  |  | Potpis :
| …....................................... |  |  |  | …....................
Radove izvoditi prema pravilu struke, važećim zakonima i normama.
Prije početka radova potrebno je zaštiti postojeće opločenje trga, susjedne građevine, kako se ne bi oštetile prilikom obnove pročelja.
U cijenu uključiti svakodnevno čišćenje!!
TROŠKOVNIK RADOVA
Re.br. | Tehnički opis | Jed. mjere | Kol. | Jed. Cijena | Ukupno | Napomena
NAPOMENA:
Radovi se izvode na južnom i zapadnom pročelju!
Drvena stolarija i drvene grilje nisu predmet ovo projekta!
Zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim dijelovima građevine.
Prilikom uklanjanja vanjske žbuke, potrebno je razvrstavati otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to predviđene gradske deponije, a elemente koji će se ponovno ugrađivati, demontirati što pažljivije, te ih skladištiti na gradilišnoj deponiji ili kod investitora, odnosno na suho i sigurno mjesto za popravak i ponovnu ugradnju.
Ako se prilikom rušenja i razgrađivanja naiđe na nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od zabušavanja ili ugrožavanja okolnih elemenata građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti nadzornog inženjera.
Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana, stručna osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište.
U jedinične cijene svake pojedine stavke uključiti radnu skelu, zaštite okolnih površina, zaštita postojećih prozora i vrata, zaštite postojeće kamene plastike.
1.00 | PRIPREMNI RADOVI I RAZGRAĐIVANJA
1 | Pripremni radovi
Demontaža svih elemenata s fasadnih površina (reklame, kamere, natpise ulice a sve elemente koji se ne demontiraju potrebno je zaštiti).
| Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje ostalog razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, udaljenosti do 10 km, zajedno sa svim pristojbama. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža limenih elemenata
Demontaža postojećih limenih elemenata za odvodnju vode s krova, sa svim pripadajućim sitnim materijalom. Radovi se izvode prije izvođenja fasaderskih radova.
ver.cijevi - 23 m
hor.žlijeb - 48 m
| Cijena uključuje utovar u kamion, odvoz i zbrinjavanje ostalog razgrađenog materijala na reciklažnom dvorištu, udaljenosti do 10 km, zajedno sa svim pristojbama. | kpl | 1 |  | 0
3 | Konzervatorska - restauratorska istraživanja bojenih slojeva na pročelju
Konzervatorska istraživanja boja pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaže, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja obrade dekorativnih elemenata.
Ove radove izvesti nakon postave skele i nakon definiranog opsega radova od strane Konzervatorskog odjela.
Radove na obnovi pročelja započeti tek nakon istraživanja i dogovora s Konzervatorskim odjelom.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Uklanjanje fasadne žbuke
Ručno otucanje postojeće vanjske fasadne žbuke različite debljine (pretpostavljena debljina 5 cm) s vanjskih zidova, sa čišćenjem reški i oprašivanjem zidnih površina.
Budući da nije izvedeno sondiranje, u stavku uključiti sve zatečene slojeve.
Radove treba izvoditi osobito pažljivo u blizini profiliranih elemenata.
Sve zidove sa kojih je uklonjena žbuka treba očistiti čeličnim četkama, a zidne reške skobama do dubine od najmanje 1 cm.
Nakon kompletnog skidanja žbuke, potrebno je obavijestiti Konzervatorski odjel u Varaždinu kako bi se izvršio pregled građevine.
Nakon otucanja žbuke i čiščenja zidova čeličnim četkama cijelu površinu zidova potrebno kvalitetno isprati vodom pod pritiskom (pritisak prilagoditi stanju ziđa, kako se ne bi dodatno oštetilo) uz upotrebu raznih mlaznica i završno zagrijavanje vode kojoj se dodaje neutralno sredstvo za pranje kako bi se u potpunosti uklonili dijelovi s mikroorganizmima, dijelovi međuprostorne solnosti, nevezani i slabo vezani dijelovi podloge, prašina, ostatci premaza i sl. te se tako otvorile poroznosti koje osiguravaju prozračnost površina.
| Cijena uključuje sav rad, radnu skelu, zaštite platnima protiv zaprašivanja, utovar u kamion i odvoz otpadnog materijala na reciklažnu deponiju udaljenosti do 10 km. | m² | 260 |  | 0
1.00 | PRIPREMNI RADOVI I RAZGRAĐIVANJA |  |  |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI
Sve elemente pročelja treba obnoviti u izvornom obliku, tradicionalnim materijalima i tehnologijom; pri obnovi pročelja povijesnih građevina nije dozvoljena upotreba cementnog morta koji ima višestruko negativne utjecaje na izvornu strukturu ziđa i materijale.
1 | Izravnavanje zidova
Dobava materijala i izravnavanje postojećih zidova mineralnom bezcementnom žbukom na bazi prirodnog hidrauličkog vapna, a nakon uklanjanja stare žbuke te čišćenja i pranja zidova, sanacija ziđa sanacijskim mortom na bazi hidrauličkog vapna i pucolona. Prosječne debljine žbuke do 3 cm.
Dobava i ugradnja rabitz pletiva ili staklene mrežice.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu.
| Predviđeno 20% ukupne površine. | m2 | 52 |  | 0
2 | Fasadna žbuka pročelja od međukatnog istaka do krovnog istaka
Izrada nove fasadne mineralne bezcementne žbuke (prema uputstvu konzervatora) na bazi prirodnog hidrauličkog vapna, koja se izvodi na otprašene i očišćene površine pročelja, prosječne debljine 3 cm.
Spojeve različitih materijala kao i nestabilne podloge obavezno rabicirati pocinčanom rabitz mrežom.
Na navlaženu površinu nanosi se žbuka na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco pucolana. Žbuka se nanosi ručno u debljini od maksimalno 3 cm u jednom sloju. Prije nanošenja grube isušujuće žbuke na očišćenu i navlaženu podlogu nanjeti temeljni špric u debljini od 5 mm po cijeloj površini.Gruba isušujuća žbuka se nanosi nakon 2-3 sata nakon izvođenja temeljnog šprica.
Nanošenje finog završnog morta za završnu obradu. Ručno nanošenje bezcementne žbuke za završnu obradu na bazi prirodnog hidrauličkog vapna i eco poculana.
Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu, rabiciranje svih spojeva zidova od opeke i nestabilnih podloga, radnu skelu, sve prema pravilima struke i uputama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 izvedene žbuke.
| NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela. | m2 | 130 |  | 0
3 | Isušujuća mineralna žbuka visina od visine sokla do međukatnog istaka
Izrada nove isušujuće mineralne bezcementne žbuke (prema uputstvu konzervatora) koja se izvodi na otprašene i očišćene zidne površine, prosječne debljine 3 cm.
Spojeve različitih materijala kao i nestabilne podloge obavezno rabicirati pocinčanom rabitz mrežom.
Žbuka pogodna za sanacijske radove u obnovi i zaštiti povijesnih objekata , visokoparopropusna.
Ne smije se nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu, rabiciranje svih spojeva zidova od opeke i nestabilnih podloga, radnu skelu, sve prema pravilima struke i uputama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 izvedene žbuke.
| NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela. | m2 | 115 |  | 0
4 | Obrada sokla
Izrada nove SANACIJSKE bezcementne žbuke na soklu (prema uputstvu konzervatora) koja se izvodi na otprašene i očišćene zidne površine, prosječne debljine 5 cm. Gornja ploha sokla blago nakošena prema van, kako se ne bi zadržavala voda.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu,rabic pletivo, rabiciranje svih spojeva zidova od opeke i nestabilnih podloga, sve prema pravilima struke i uputama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 izvedene žbuke.
| NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela. | m2 | 35 |  | 0
5 | Sanacija i restauracija krovnih istaka
Sanacija i restauracija krovnih vijenaca/ istaka izvodi se kako slijedi: • uzimanje šablona • pažljivo otucanje boje • po potrebi pažljivo otucanje oštećenih, rastresitih dijelova žbuke • otprašivanje i čišćenje površine • krpanje i restauriranje oštećenih dijelova profilacija mortom – mort za restauratorske radove • impregnacija • završno bojenje bojom za vanjske radove na žbukanim podlogama.
Krovne istake (profilacija), r.š. od 75 -90 cm.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu.
| NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela. | m1 | 35 |  | 0
6 | Sanacija i restauracija međukatnih istaka
Sanacija i restauracija međukatnih istaka izvodi se kako slijedi: • uzimanje šablona • pažljivo otucanje boje • po potrebi pažljivo otucanje oštećenih dijelova žbuke • otprašivanje i čišćenje površine • krpanje i restauriranje oštećenih dijelova profilacija mortom – mort za restauratorske radove- gornja ploha se izvodi u blagoj kosini • impregnacija • završno bojenje bojom za vanjske radove na žbukanim podlogama.
Krovne istake (profilacija), r.š. do 40 cm.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu.
| NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela. | m1 | 35 |  | 0
7 | Sanacija i restauracija uglovnih istaka
Sanacija i restauracija uglovnih istaka izvodi se kako slijedi: • uzimanje šablona • pažljivo otucanje boje •pažljivo otucanje oštećenih dijelova žbuke • otprašivanje i čišćenje površine • krpanje i restauriranje oštećenih dijelova profilacija mortom - mort za restauratorske radove • impregnacija • završno bojenje bojom za vanjske radove na žbukanim podlogama.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu.
NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
2.07.01. | 40x32 cm | kom | 15 |  | 0
2.07.02. | 60x32 cm | kom | 12 |  | 0
2.07.03. | 270x60 cm | kom | 3 |  | 0
8 | Sanacija i restauracija istaka oko prozora i vrata
Sanacija i restauracija istaka oko prozora i vrata širine 10 cm, izvodi se kako slijedi: • uzimanje šablona • pažljivo otucanje boje • pažljivo otucanje oštećenih dijelova žbuke • otprašivanje i čišćenje površine • krpanje i restauriranje oštećenih dijelova profilacija mortom - mort za restauratorske radove • impregnacija • završno bojenje bojom za vanjske radove na žbukanim podlogama.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu.
NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
|  | m1 | 122 |  | 0
9 | Špalete oko vrata - Tisak
Izrada novih špaleta oko vrata, fasadnom sanacijskom isušujućom žbukom (prema uputstvu konzervatora) koja se izvodi na otprašene i očišćene površine špaleta oko vrata, širine do 35 cm.
Izvodi se kako slijedi: • pažljivo otucanje boje • pažljivo otucanje oštećenih dijelova žbuke • otprašivanje i čišćenje površine • žbukanje sanacijskom isušujućom žbukom • impregnacija • završno bojenje bojom za vanjske radove na žbukanim podlogama.
U cijenu uključiti sav potreban rad, materijal i potrebnu skelu, rabiciranje svih spojeva zidova od opeke.
NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
|  | m1 | 6.5 |  | 0
10 | Bojanje fasade
Bojanje fasadnih ožbukanih površina mineralnim bojama koje omogućavaju prirodnu parodifuziju i isušivanje zaostale vlage u zidovima ("disanje ziđa").
Radove izvesti po uputama konzervatora danih nakon izvršenih konzervatorskih istraživanja u svrhu određivanja bojanih slojeva.
Prije bojenja fasade potrebno je napraviti probe boja na pročelju, a ton boja probe je potrebno dogovoriti u suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom.
Fasadna skela obračunata je u stavkama žbukanja zidova.
U cijenu uključiti i potrebne predradnje - čišćenje, impregnacija, sve do potpune gotovosti.
NAPOMENA: Ova stavka se izvodi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
|  | m2 | 245 |  | 0
11 | Bojanje sokla
Bojanje sokla bojom za podnožje.
Radove izvesti po uputama konzervatora danih nakon izvršenih konzervatorskih istraživanja u svrhu određivanja bojanih slojeva.
Prije bojenja sokla, potrebno je napraviti probe boja, a ton boja probe je potrebno dogovoriti u suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom.
U cijenu uključiti i potrebne predradnje - čišćenje, impregnacija, sve do potpune gotovosti.
|  | m2 | 35 |  | 0
2.00 | FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | KAMENARSKI RADOVI
Sve kamene elemente na pročeljima (kameni okviri vrata, stube i sl.) koji su oštećeni ili nedostaju treba restaurirati i konzevirati; za popravak kamenih elemenata nije dozvoljena upotreba cementnog morta, obnovu kamenih elemenata treba izvesti izvođač koji ima Dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, za rad na kamenoj plastici, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kultunrih dobara (NN br. 98/18),
NAPOMENA: Sve stavke izvoditi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
Vrsta kamena: vapneni pješčenjak
1 | Kamene stube / pragovi
Dobava i ugradnja masivnih kamenih stuba/pragova, na ulazu u poslovne prostore.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, demontažu postojećih pragova, izvedba hidroizolacije ispod stube, ugradnja nove masivne stube i impregnacija kamena.
3.01.01. | visina stube 10 cm / dubina / širina 70 cm - ulaz odvjetnik | m1 | 1.8 |  | 0
3.01.02. | visina stube 5 cm / dubina / širina 15 cm - ulaz Paladin | m1 | 1.6 |  | 0
3.01.03. | visina stube 18 cm / dubina / širina 35 cm - Tisak | m1 | 1.25 |  | 0
3.01.04. | visina stube 8-10 cm / dubina / širina 30 cm - Brijačnica i Turistički ured | m1 | 3.5 |  | 0
2 | Obrada špaleta nakon štemanja
Izvodi se kako slijedi: • pažljivo otucanje špalete od opeke kako bi se otkrila cijela širina kamene erte • otprašivanje i čišćenje površine • žbukanje špaleta sanacijskom isušujućom žbukom • završna obrada - bojenje bojom za vanjske radove na žbukanim podlogama (špalete).
vrata dimenzija 150x225 cm
Stavka se izvodi na licu mjesta, a obuhvaća detaljno pranje visokotlačnim čistačem, uklanjanje svih labavih djelova i tragova algi, atmosferilija i sl.
| U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti. | kom | 1 |  | 0
3 | Obrada kamenih dovratnika (erta)
Čišćenje i restauracija postojećih kamenih dovratnika (erta), širine 20 cm.
Stavka se izvodi na licu mjesta, a obuhvaća detaljno pranje visokotlačnim čistačem, uklanjanje svih labavih djelova i tragova algi, atmosferilija i sl.
Po čišćenju pristupa se popunjavanju šupljina, odnosno sanaciji odgovarajućim restauracijskim mortom, impregnacija kamena.
U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve do potpune gotovosti.
3.03.01. | vrata dimenzija 140x230 cm | kom | 1 |  | 0
3.03.02. | vrata dimenzija 132x225 cm | kom | 2 |  | 0
3.00 | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4.00 | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: Sve stavke izvoditi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
1 | Horizontalni žlijeb
Dobava, izrada i montaža horizontalnog žlijeba do Ø 150 mm za odvod krovne vode iz plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,70 mm, zajedno s okapnicom. Okapnica širine 66 cm.
u cijenu uključiti: • demontažu prvog reda crijepa • izvedba daščane oplate + zaštita od crvotočina - ispod okapnice • izvedba sloja hidroizolacije ispod okapnice • izrada elementa za odvodnju • pokrivanje postojećim crijepom
Izvesti sve kompletno sa izradom priključaka za vertikalne, olučne cijevi, zatvaranjem bočnih strana oluka. Izvesti sve prema detalju. U cijeni obuhvatiti i kuke za nošenje oluka, sav rad, materijal i radnu skelu.
| Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m¹ | 48 |  | 0
2 | Vertikalne cijevi za odvodnju
Izrada i montaža vertikalne cijevi okruglog profila Ø100 mm za odvod krovne vode, izvedene od pocinčanog, plastificiranog lima d=0,70 mm.
Pri vrhu vertikalu spojiti s horizontalnim žlijebom. U jediničnoj cijeni uračunati su koljena, te sav materijal i pričvrsni pribor, obujmice, izradu i izradu završetka cijevi.
Pri dnu vertikalu spojiti na čeličnu cijev za odvodnju krovne vode.
| Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m¹ | 23 |  | 0
4.00 | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI
NAPOMENA: Sve stavke izvoditi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
1 | Reklame - natpisi firmi
Dobava i ugradnja čeličnih reklama (natpisi firmi) na prostoru povijesne jezgre.
Prilikom podnošenja zahtjeva za dobivanje odobrenja iz prethodnog stavka potrebno je priložiti detaljni nacrt reklame-natpisa firme kojim će biti predloženo mjesto postave, oblik, vrsta, veličina, boje i tekst.
Za svaku pojedinu reklamu potrebno je zatražiti posebne uvjete i prethodno odobrenje.
| Svi elementi reklame, odnosno natpisa firme, moraju biti dizajnirani u maniri tradicionalnih čakovečkih natpisa; konzolni cimer ili plošni horizontalni natpis, poštujući arhitektonsko-oblikovne i ambijetalne karakteristike građevine i ulice u kojoj će se postaviti. | kom | 3 |  | 0
2 | Bojanje vertikalnih cijevi za odvodnju
Bojanje postojećih čeličnih cijevi za odvodnju krovne vode, u crnoj boji. U cijenu uključiti sav rad, materijal, sve pripremne radove, skidanje boje, čišćenje cijevi, sve do potpune gotovosti.
Stavku izvoditi u dogovoru i uz potvrdu od Konzervatorskog odjela.
Obračun po m² obrađene površine.
|  | m¹ | 4.5 |  | 0
3 | Zatvaranje drvenih greda ispod krova
Dobava materijala i zatvaranje drvenih greda ispod krova, vlakno cementnim pločama, razvijene širine do 45 cm.
U cijenu uključiti sav rad, materija, skela, impregnacija, završna obrada bojanjem u dva sloja.
Obračun po m² obrađene površine.
|  | m¹ | 8 |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0