## MARIJE ZIDARIĆ - II. FAZA
NAZIV:
| TROŠKOVNIK - DOPUNA JAVNE RASVJETE U ULICI M. ZIDARIĆ U ČAKOVCU |  | Radovi prema čl. 4., st. 8. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 34/2018, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
INVESTITOR:
GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec
OIB 44427688822
GRAĐEVINA:
Cestovna rasvjeta ulice Marije Zidarić - II. faza
k.č.br. 200/32, k.o. Čakovec
MJESTO I DATUM:
Čakovec, listopad 2024.
Specifikacija opreme i radova u nastavku je izrađena na temelju rješenja iz glavnog projekta, pa se pojedine stavke mogu u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati, eventualno zbog rješavanja nepredviđenih detalja prilikom izvođenja nagrađevini. Cijena za svaku stavku, ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva dovođenje u potpuno funkcionalno stanje svakog pojedinog elementa i sustava u cjelini. Prilikom davanja ponude, ponuditelj je dužan upoznati se sa sadržajem glavnog projekta, a zbog otklanjanja mogućih nejasnoća, može se konzultirati i sa projektantom. Specifikacija je izrađena na bazi određene realne opreme, da bi se jasnije definirale očekivane tehničke karakteristike opreme, gabariti i slično, te kako bi se sustav povezao u jedinstvenu cjelinu. Ponuditelj je dužan zadovoljiti važeće propise i uvjete iz natječajnedokumentacije. Opremu je potrebno isporučiti sa svim pripadajućim originalnim priborom i dokumentacijom (uputama),te odgovarajućom certifikacijskom (atestnom) dokumentacijom. Bez te dokumentacije oprema se neće preuzeti od strane investitora, a moguće dodatne troškove certifikacije koje bi morao obaviti investitor, snositi će dobavljač opreme. Ponuditelj mora jamčiti za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar traženog sustava vanjske rasvjete, čak ako to i nije posebno specificirano. Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti puštanja u pogon rasvjete, uzrokovane greškom dobavljača opreme snosi dobavljač opreme. U vrijednostima moraju biti uključeni svi pripremni i završni radovi vezani uz svaku pojedinu stavku (npr. izrada i korištenje skela, dizalica za utovar i istovar opreme, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne prethodne kontrole i ispitivanja, puštanja u pogon do potpune funkcionalnosti.) Izvoditelj je prilikom izvođenja radova, o svojem trošku dužan izraditi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz prijavu izvođenja radova, te u potpunosti provoditi propise o zaštiti na radu, zaštite od požara i zakone sa područja građenja.
GRAD ČAKOVEC
Dopuna javne rasvjete u Ulici M. Zidarić u Čakovcu
Specifikacija materijala i radova
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | jedinična cijena | iznos
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
1. | Geodetsko snimanje trase i određivanje lokacija pojedinih elemenata, te snimanje i unos u odgovarajuće evidencije nakon postavljanja. | komplet | 1 |  | 0
2. | Iskop i zatrpavanje rova za kablove i cijevi 0,7x0,4m, komplet po pravilima struke. | m | 26 |  | 0
3. | Izrada kompletnog temelja za stup, sa svim potrebnim radnjama (iskop jame 0,7x0,7x0,8 m, doprema i ugradnja betona C 16/20, izrada oplate, ugradnja sidra i finalna obrada). | kom | 11 |  | 0
4. | Dobava i polaganje zaštitnih PVC cijevi Φ50mm za prolaze kablova u temelju rasvjetnog stupa. | m | 22 |  | 0
5. | Dobava i polaganje PVC cijevi Φ70 mm za prolaz kabela ispod kolnih ulaza i drugih instalacija. | m | 5 |  | 0
6. | Troškovi angažiranja davatelja komunalnih usluga prilikom iskolčenja trase i odobrenja radova. | komplet | 1 |  | 0
7. | Razastiranje, planiranje i odvoz viška iskopanog materijala. | m3 | 11 |  | 0
8. | Uzimanje uzoraka betona, ispitivanje od strane ovl. pravne osobe i dostava atesta komplet po pravilima struke. | komplet | 1 |  | 0
9. | Dobava, postavljanje i uklanjanje znakova privremene prometne regulacije te troškovi komunikacije sa pravnom osobom koja upravlja prometnicom. | komplet | 1 |  | 0
I. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1. | Nabava, prijevoz i montaža čeličnog rasvjetnog stupa sljedećih karakteristika koje su mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti: Čelični rasvjetni stup, sa vrhom prilagođenim za nasad svjetiljke sa završetkom promjera Φ 60mm, visine H=6m, promjera 60mm/120mm, sa temeljnom pločom min.3mm debljine, za I. zonu vjetra, čelični materijal kvalitete S235JR. Stavka podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, sve prijevoze i prijenose, ugradnju te antikorozivnu zaštitu vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno __________________________________. U podnožju stup mora imati otvor sa poklopcem za smještaj stupne razdjelnice. Stup se isporučuje vruće pocinčan sa temeljnim vijcima i šablonom za ugradnju istih. | kom | 11 |  | 0
2. | Nabava, prijevoz i montaža LED cestovne svjetiljke sljedećih karakteristika: Nosač svjetiljke izrađen od lijevanog aluminija. Stupanj zaštite od čestica prašine i kapljica vode: IP66. Stupanj zaštite od vanjskih i mehaničkih udara: IK08. LED modul ukupnog svjetlosnog toka 5.000lm. Svjetlosna iskoristivost min. 150lm/W. Ukupna snaga svjetiljke min 33W, max 40W. Temperatura boje svjetlosti 3000K. Zaštita od prenapona 10kV, 5kA. Montaža na stup/konzolu promjera φ60mm. Trajnost LED modula i drivera minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svjetiljke (L80/B10). Jamstvo proizvođača na svjetiljku min. 5 godina. | kom | 11 |  | 0
3. | Nabava, prijevoz i montaža stupne razdjelnice stupnja zaštite IP20, I= 20A, stezaljke 4x6-35mm2 Cu/Al, vodič za uzemljenje (PEN)-kabelska stopica 16mm2, klasa zaštite II, dimenzija max VxDxŠ 190x705x56mm, sa 1 kom D01 6A osiguračima sa postoljem, uključivo sa izvedbom spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do svjetiljke. | kom | 11 |  | 0
4. | Nabava, prijevoz i montaža pomoćne konzole, Φ60mm, duljine 0.5m, kut 0°, Konzola se isporučuje sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčanja (debljina cink nanosa 70-80 µ). Konzola duljine 1000mm/Φ60 ili jednakovrijedno. | kom | 11 |  | 0
5. | Dobava, polaganje u rov i cijevi, te spajanje sa odgovarajućim kabelskim završecima, kabla NAYY-J 4x25 mm² 0,6/1 kV (HRN HD603.1 ili jednakovrijedno ______________________________). | m | 480 |  | 0
6. | Dobava i izvedba uzemljenja sondom, komplet do potpune funkcionalnosti. | kom | 4 |  | 0
7. | Izvedba spoja na postojeću javnu rasvjetu, na postojećem betonskom stupu. Komplet sa svim spojnim i potrebnim priborom. | komplet | 1 |  | 0
8. | Numeracija stupova cestovne rasvjete prema zahtjevu vlasnika cestovne rasvjete. | kom | 14 |  | 0
9. | Izrada projekta izvedenog stanja (u slučaju bitnih odstupanja od projekta). | komplet | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje cestovne rasvjete od strane ovlaštene pravne osobe, prema važećim propisima i zahtjevima iz projekta te izdavanje protokola o izmjerenim veličinama | komplet | 1 |  | 0
11. | Dobava atesta, certifikata, izjava dobavljača, uputa i sl. za svu ugrađenu opremu (el. uređaje, kablove, svjetiljke, stupove, temelje itd.). | komplet | 1 |  | 0
II. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (€) |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Potpis i pečat: