## NASLOVNA
TROŠKOVNIK PROCJENJENIH RADOVA
Naručitelj: | GRAD ČAKOVEC Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec
Izvršitelj: | INGOLAB d.o.o.
Franje Punčeca 6, 40000 Čakovec
OIB: 49129544977
Naziv : | DODATNA OPREMA KUHINJE
Lokacija: | k.č.br. 1331, k.o. Čakovec
Oznaka projekta:
Projektant: | Velimir Pavlic, dipl.ing.građ.
Suradnik projektanta: | Antonija Sršan, bacc.ing.evol.sust.
Direktor INGOLAB d.o.o. : | Velimir Pavlic, dipl.ing.građ.
Mjesto i datum: | Čakovec, lipanj 2021.

## KUHINJA
INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC
GRAĐEVINA: DODATNA OPREMA KUHINJE
LOKACIJA: ČAKOVEC
DODATNA OPREMA KUHINJE
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
OPĆI OPIS STAVKE TROŠKOVNIKA
Dobava, doprema i ugradnja cjelovitog elementa kuhinjske opreme prema detaljnom opisu i tehničkim specifikacijama pojedine stavke troškovnika koji se daje u nastavku. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvačeni svi troškovi koji čine sastavnu cijenu elemenata tj. transportni troškovi kako vanjski tako i unutarnji, utovar, istovar, uskladištenje, glavni i pomoćni radovi vezani za spajanje elemenata na instalacije. Stavka uključuje poštivanje mjera zaštite na radu prilikom ugradnje, prije ugradnje osigurati sve potrebne ateste, certifikate i izjave o sukladnosti a za primopredaju izvođač je dužan izvršiti sva potrebna ispitivanja izvršenih radova o svojem trošku, odobrenje nadzora za ugradnju opreme, puštanje u pogon i zbrinjavanje otpada sa gradilišta.Dozvoljeno odstupanje u dimenziji +/- 3%, navedene karakteristike aparata i strojeva su minimalne koje moraju zadovoljiti tražene uvjete. Izvođač je dužan ponuditi cjelovitu stavku do potpune funkcionalnosti prema navedenom opisu stavke za sljedeću opremu:
1. | Mobilna jedinica za blagovaonu preklopna, sa stolom i stolicama u jednoj cjelini, za 12 osoba, na kotačima. Konstrukcija metalna s mehanizmom za preklapanje napravljena je od okruglih metalnih cijevi završno obrađeno plastifikacijom u boji. Ploča stola od laminata otporna na oštećenja i higijenska za uporabu, Sjedalice od špera lakirane bezbojnim lakom. Dva kotača sa kočnicom. Dim. 340x140x76 Hcm dozvoljeno odstupanje u dimenzijama +/- 3% | kom | 4
2. | Mobilna jedinica za blagovaonu preklopna, sa stolom i stolicama u jednoj cjelini, za 8 osoba, na kotačima. Konstrukcija metalna s mehanizmom za preklapanje napravljena je od okruglih metalnih cijevi završno obrađeno plastifikacijom u boji. Ploča stola od laminata otporna na oštećenja i higijenska za uporabu, Sjedalice od špera lakirane bezbojnim lakom. Oba četri kotača sa kočnicom. Dim. 280x140x76 Hcm dozvoljeno odstupanje u dimenzijama +/- 3% | kom | 6
3. | BLOK STOL / Set 3 ladice / * INOX-AISI 304 Dimenzije : 500 x 600 x 750h (mm) | kom | 1
4. | BLOK STOL / Set 3 ladice / * INOX-AISI 304 Dimenzije : 440 x 700 x 860h (mm) | kom | 1
5. | DIGITALNA VAGA Kapacitet : 15 Kg , podeljak 5 grama *Inox podloška 280x210mm | kom | 1
6. | STERILIZATOR NOŽEVA Kapacitet : 10 noževa U potunosti izrađen od inoxa Vrata izrađena od pleksiglasa sa hermetičkim zatvaranjem komore Mikroprekidač zaustavlja rad prilikom otvaranja vrata, a nastavlja rad prilikom zatvaranja vrata Timer Nosači noževa od inoxa Sterilizacija se vrši pomoću UV zraka | kom. | 1
7. | SALAMOREZNICA Nož : Ø 250 mm Debljina reza : 0 ÷15 mm kućište od aluminija integrirani alat za ošternje noža | kom. | 1
8. | REZALICA POVRĆA Brzina : 255 rpm Ovalni otvor za povrće ˜ 155*75 (mm) Okrugli otvor za povrće Ø 56 (mm) INOX-AISI 304 Set od 5 diskova ( E2 - E10 - D10 - H10 - Z4 ) | kom. | 1
9. | CUTTER Kapacitet : 8 Lt ( Ø 210 x 205h (mm) Maksimalni kapacitet tekućine u posudi : 2,4Lt 2 brzine Broj okretaja : 1400-2800 min Inox posuda | kom. | 1
10. | AUTOMATSKI SUSTAV ZA OMEKŠAVANJE VODE / Kapacitet spremnika soli : 10 Kg / / Potrošnja soli : 0,5 Kg/ciklus / / Ukupna snaga : 0,35 kW / / Napajanje : 220V/1N-50Hz / / Težina stroja : 9 Kg / Dimenzije : 190/250 x 350/510 x 495h (mm) | kom | 1
11. | ULAZNI STOL - DESNI / Otvoren s podnicom i ugrađenim koritom 500*400*250hmm/ * Zaštita zida * Inox AISI 304 * Dimenzije: 1000x715x850 hmm | kom | 1
12. | Stolni tuš s mješalicom vode | kom | 1
13. | VERTIKALNA PERILICA POSUĐA Serija : / Dimenzije košare : 500 x 500 x 120h (mm) / / Max. visina čaša : 450 mm / / Max. visina tanjura : 450 mm / / Kapacitet : 51 košara/sat / * Mogućnost pranja GN posuda GN 1/1 i pladnjeva ( 530 x 320 mm ) / Ciklus pranja : 60-90-120 sekundi / * ECC konstrukcija stroja * EWT tehnologija pranja i samopranja * EDT sustav odvodnje * ETF sustav filtera * ELS sustav otvaranja vrata * ESI vizualno sučelje ( LCD sa soft-touch upravljanjem ) * ERT sustav ispiranja * Dvostruka stijenka cijelog stroja * Zaobljeni uglovi / Potrošnja vode : 1,8 Lt-ciklus / / Ukupna snaga : 10,2 kW / / Napajanje : 400V/3N/50-60Hz / / Težina stroja : 124 Kg / Dimenzije : 633/721 x 755/836 x 1565/2080h (mm) Standardna oprema: 1x košara za čaše, 1x košara za tanjure, 1x košarica za beštek, 1x dozator sredstva za pranje | kom | 1
14. | IZLAZNI STOL - LIJEVI / Otvoren s podnicom / * Zaštita zida * INOX-AISI 304 Dimenzije : 1200 x 715 x 850h (mm) | kom | 1
A) REKAPITULACIJA KUHINJA
| UKUPNO: | kuna
| PDV (25%): | kuna
| SVEUKUPNO SA PDV-om: | kuna
| Datum: | M.P. | Potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja

## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
| DODATNA OPREMA KUHINJE | kuna |  | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV (25%): |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om: |  | 0