## List1
TROŠKOVNIK OPREME - svjetleći elementi
Advent 2023.
Red. br. | GRUPA 1. NABAVA OPREME ZA ILUMINACIJU | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (EUR)
1. | Svjetleća 2D LED girlanda sa umjetnim zelenilom min. dim. 800x130 cm, boja svijetla 2700K, AL aluminijska konstrukcija sastavljena od 3 dijela, svjetleći elementi bez treptajućeg efekta, spojevi svjetlećih elemenata zaštićeni vodozaštitnim spojevima IP 67, uključeni adapteri sa šuko utikačem (1 kom po girlandi), jamstveni rok 2 god., izgled prema slici 1. Skica svijetleće 2D LED girlande 8m | kom | 2
2. | Svjetleća 2D LED girlanda sa umjetnim zelenilom min. dim. 400x90 cm, boja svijetla 2700K, AL aluminijska konstrukcija sastavljena od 2 dijela, svjetleći elementi bez treptajućeg efekta, spojevi svjetlećih elemenata zaštićeni vodozaštitnim spojevima IP 67, uključeni adapteri sa šuko utikačem (1 kom po girlandi), jamstveni rok 2 god., izgled prema slici 2. Skica svijetleće 2D LED girlande 4m | kom | 8
3. | LED vanjski lanac sa LED žaruljicama, boja svijetla 2700K, spajanje pojedinačnih lanaca do 150 m, potrošnja 1m max 1w, svjetleći elementi bez treptajućeg efekta, zaštita IP 67, uključeni adapteri sa šuko utikačem 15kom, jamstveni rok 2 god. | m | 300
4. | LED dekorativni 2D svjetleći element za stup javne rasvjete, min. dimenzija visina 180 cm, širina 100 cm, boja svijetla 2700K, 6000K, crveno - sve u skladu s izgledom prema slici 3. Dekorativni model za stup javne rasvjete - poklon, svjetleći elementi bez treptajućeg efekta, uključeni adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element, zaštita IP67, jamstveni rok 2 god. | kom | 20
5. | LED dekorativni 2D svjetleći elementi za stupove javne rasvjete, min. dimenzija visina 180 cm, širina 100 cm, boja svijetla 2700K, 6000K, crveno - sve u skladu s izgledom prema slici 4. Dekorativni model za stup javne rasvjete - anđeo, svjetleći elementi bez treptajućeg efekta, uključen adapter sa šuko utikačem za svaki pojedinačni element, zaštita IP67, jamstveni rok 2 god. | kom | 20
6. | LED dekorativni 2D set "Sobovi i saonice", min. dimenzija visina 180 cm, širina cijelog seta 650 cm, AL aluminijska konstrukcija, svaki element zaseban sa mogućnošću povezivanja vodootpornim kabelom, uključen zajednički adapter sa šuko utikačem boja svijetla 2700K, 6000k - sve u skladu sa slikom 5. Božićni set sobovi i saonice, zaštita IP 67, jamstveni rok 2 god. | kom | 2
REKAPITULACIJA:
UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO (EUR)
Datum:
Potpis i pečat: