## List1
TROŠKOVNIK OPREME - svjetleći elementi
Advent 2023.
Red. br. | GRUPA 2. NAJAM I POSTAVA OPREME TIJEKOM ADVENTSKOG RAZDOBLJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (EUR)
1. | Selfie point u obliku portala - konstukcija izrađena od aluminija ili drva, minimalnih dimenzija 250 x 250 cm, mogučnost montaže rasvjetne opreme na krov portala, ukrašeno crvenim i žutim LED lampicama, potpuno zaštićeno vodozaštitnim spojevima, dostava skice za konačnu verziju izgleda | komplet | 1
2. | Dostava, montaža i demontaža profesionalnog projektora za projiciranje svjetlosti u pokretu min 250w LED, outdoor IP65 wash statičnih RGBW 72x8W reflektora, mogućnost izmjene i izrada gobosa u više boja po nalogu naručitelja. Osvjetljenje crkve sv. Nikole | komplet | 1
3. | Aluminijska kontrukcija za vješanje opreme, outdoor IP65 wash statični RGBW 72x8W reflektori za potpuno osvjetljavanje zgrade Uprave Grada Čakovca, mogućnost izmjena boja po nalogu naručitelja | komplet | 1
4. | Svjetlosna instalacija na Trgu Republike - prostor ispred CZK, aluminijska konstrukcija za vješanje opreme u obliku kocke, minimalnih dimenzija 300x300x400cm (ŠxDxV), 1x disko kugla minimalno fi80cm + 8x disko kugla minimalno fi40cm, 4x outdoor IP65 beam moving head snage 440W HRI, usmjereni i kontrolirani prema nebu kao searchlight, 4x spot moving head snage 180W LED sa zaštitom od kiše za osvjetljavanje kugli | komplet | 1
5. | Dostava, montaža i demontaža mašine za umjetni snijeg, prisustvo u dogovoreno vrijeme na lokaciji prema nalogu naručitelja, upravljanje istim. Osiguravanje min. 2 sata neprekidnog stvaranja snijega u vrijeme vikenda u razdoblju od 02.12.2023. do 06.01.2024. god. | kom | 2
REKAPITULACIJA:
UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO (EUR)
Datum:
Potpis i pečat: